## Alle
Oppsummering vannkvalitet Bjørnafjorden kommune
Alle forsyningsområder |  |  |  | Mars 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 44 | 44
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 44 | 43
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 44 | 44
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 44 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 44 | 0.12364
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 44 | 7.6364
Merknad:
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2026-03-03 | Os VBA | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-10 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-24 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 6.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2026-03-03 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 6.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2026-03-03 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-10 | Os VBA | 7.5 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-24 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 6.9 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2026-03-03 | Os VBA | 8.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2026-03-10 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2026-03-10 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2026-03-10 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2026-03-10 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-24 | Os VBA | 7.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2026-03-24 | Os VBA | 8.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2026-03-03 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-10 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-24 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 6.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2026-03-03 | Os VBA | 7.2 | 0.38 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2026-03-24 | Os VBA | 7.5 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2026-03-24 | Os VBA | 9.2 | 0.48 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2026-03-03 | Os VBA | 9.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 1
| 2026-03-10 | Os VBA | 9.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 8.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-24 | Os VBA | 9.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 8.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Helland vba, rentvann | 2026-03-17 | Helland VBA | 7.2 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2026-03-03 | Helland VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Helland VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2026-03-17 | Helland VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Skjelbreid vba, rentvann | 2026-03-17 | Skjelbreid VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2026-03-03 | Skjelbreid VBA | 8.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Skjelbreid VBA | 8.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2026-03-17 | Skjelbreid VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holmefjord vba, rentvann | 2026-03-17 | Holmefjord VBA | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Os vba
Oppsummering vannkvalitet Os VBA |  |  |  | Mars 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 35
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 35 | 34
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 35 | 35
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 35 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 35 | 0.12829
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 35 | 7.64
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Os vba, rentvann | 2026-03-03 | Os VBA | 7.3 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-10 | Os VBA | 7.1 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-24 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 6.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Varåsen basseng, ut | 2026-03-03 | Os VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 6.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 6.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Os helsestasjon | 2026-03-03 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-10 | Os VBA | 7.5 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-24 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 6.9 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Endelausmarka | 2026-03-03 | Os VBA | 8.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 7.6 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
St. Hanshaugen bas | 2026-03-10 | Os VBA | 7.4 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 0
Luranetunet | 2026-03-10 | Os VBA | 7.2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0
Bjørnen basseng | 2026-03-10 | Os VBA | 7.4 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane Naturbarnehage | 2026-03-10 | Os VBA | 7.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-24 | Os VBA | 7.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
Søre Øyane skule | 2026-03-24 | Os VBA | 8.5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Hagavik kysthospital | 2026-03-03 | Os VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-10 | Os VBA | 7.3 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-24 | Os VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 6.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Askvik basseng | 2026-03-03 | Os VBA | 7.2 | 0.38 | 5 | 0 | 0 | 0
Tømmernes bro | 2026-03-24 | Os VBA | 7.5 | 0.24 | 5 | 0 | 0 | 0
Hegglandsdalen endeledning | 2026-03-24 | Os VBA | 9.2 | 0.48 | 5 | 0 | 0 | 0
Lysekloster barnehage | 2026-03-03 | Os VBA | 9.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 1
| 2026-03-10 | Os VBA | 9.5 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-17 | Os VBA | 8.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-24 | Os VBA | 9.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Os VBA | 8.7 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Søvik vba
Oppsummering vannkvalitet Søvik VBA |  |  |  | Mars 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 0 | 0
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 0 | 0
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 0 | #DIV/0!
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 0 | #DIV/0!
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml

## Helland vba
Oppsummering vannkvalitet Helland VBA |  |  |  | Mars 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.11
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.225
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Helland vba, rentvann | 2026-03-17 | Helland VBA | 7.2 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0
Stallabråtet bas | 2026-03-03 | Helland VBA | 7.3 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Helland VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Lager Heiane | 2026-03-17 | Helland VBA | 7.2 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Skjelbreid vba
Oppsummering vannkvalitet Skjelbreid VBA |  |  |  | Mars 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 4 | 4
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 4 | 4
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 4 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 4 | 0.1025
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 4 | 7.95
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Skjelbreid vba, rentvann | 2026-03-17 | Skjelbreid VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Vengsneset pst | 2026-03-03 | Skjelbreid VBA | 8.2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 | 0
| 2026-03-30 | Skjelbreid VBA | 8.8 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0
Holdhus skole | 2026-03-17 | Skjelbreid VBA | 7.4 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Holmefjord vba
Oppsummering vannkvalitet Holmefjord VBA |  |  |  | Mars 2026
Bakteriologisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Antall godkjente
E.Coli (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Intestinale enterokokker (ant/100 ml) | 0 | - | 1 | 1
Koliforme bakterier (ant/100 ml) | - | 0 | 1 | 1
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet
Parameter | Grenseverdi | Tiltaksgrense | Antall analyser | Resultat gjennomsnitt
Farge (mg Pt/l) | Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20) | Ingen unormal endring | 1 | 5
Turbiditet (FNU) | Vba: 1, Nett: Akseptabel for abb. | Ingen unormal endring | 1 | 0.1
Surhetsgrad (pH) | - | 6,5 - 9,5 | 1 | 7.9
Merknad
Sted | Dato | Vannbehandlingsanlegg | Surhet | Turbiditet | Fargetall | Koliforme bakterier | E.Coli | Intestinale enterokokker
|  |  | pH | FNU | mg Pt/l | ant/100 ml | ant/100 ml | ant/100 ml
Holmefjord vba, rentvann | 2026-03-17 | Holmefjord VBA | 7.9 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0